АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03. 2017 № 14

с. Хрещатое

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Хрещатовского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области  на 2017-2025 годы

В соответствии  с Федеральным закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502,  руководствуясь Уставом поселения, администрация Хрещатовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Программу  комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хрещатовского

сельского поселения                                                                Н.И.Шулекин

Приложение 
к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 27.03.2017 г. № 14

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры

Хрещатовского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

на 2017-2025 годы

2017 год

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хрещатовского сельского поселения на 2017-2025 годы

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

# Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Территория

  - Демографическое развитие сельского поселения

2.3. Гидрографические данные

2.4. Климатические условия

2.5. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения

2.6. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

2.7. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

2.8. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

2.9. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

2.10. Анализ текущего состояния системы водоотведения

2.11.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

- Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Демографический прогноз

3.2. Жилищное строительство

3.3. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

3.4. Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Основные цели и задачи программы

4.2.Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального значения, объектов регионального значения

4.3.Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения уровня муниципального района

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий предусмотренных программой

- Обосновывающие материалы.

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в генеральный план сельского поселения.

  - Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

  - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

- Управление программой. Механизм реализации и контроля за ходом реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

# ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Хрещатовского  сельского поселения на 2017-2025 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, организации коммунального комплекса |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы | В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели: 1. Повышение качества работы коммунальных систем; 2. Снижение параметра износа оборудования; Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; 3. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 5. Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; 6. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; 7. Обеспечение надежности, энергоэффективности и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 8. Строительство водозаборных скважин и подведение водопровода к домам индивидуальной застройки, улучшение водоснабжения в сельском поселении; 9. Снижение эксплуатационных затрат; физической доступности коммунальных ресурсов; 10. Обеспечение экономической доступности коммунальных ресурсов; надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2025 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – 2017 год; второй этап – 2018 год; третий этап – 2019 год; четвертый этап – 2020 год; пятый этап – с 2021 до 2025 года. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы составляет 31 984,0 тыс. рублей. Объем прогнозного финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектов |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Повышение уровня энергобезопасности. 4. Снижение потерь энергоресурсов. 5. Приведение сетей в нормативное состояние. 6. Обеспечение надежности и стабильности по сбору и вывозу бытовых отходов, соблюдения норм накопления жилым фондом. |

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Хрещатовского сельского поселения из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета.

# Характеристика существующего состояния систем

# коммунальной инфраструктуры

  - Территория

Муниципальное образование – Хрещатовское сельское поселение расположено в юго-западной части Калачеевского муниципального района Воронежской области. Сельского поселение состоит из единого массива, его общая площадь составляет 17025 га.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в  центре муниципального района - г. Калач на расстоянии 32 км от села Хрещатое, расстояние до центра  области г. Воронеж –  270 км.

Сельское поселение граничит:

на северо-западе - с  Семеновским сельским поселением  Калачеевского района Воронежской области;

на севере - с  Меловатским сельским поселением  Калачеевского района Воронежской области;

на востоке - с  Ширяевским сельским поселением  Калачеевского района Воронежской области;

на юго-востоке - с  Петропавловским районом Воронежской области;

на юге и западе- с  Верхнемамонским районом Воронежской области.

С севера сельского поселения на юг до села Переволочное проходит автодорога областного значения «Павловск-Калач-Петропавловка»-Переволочное, с северо-востока до села Четвериково- автодорога областного значения «Павловск-Калач-Петропавловка»-Четвериково.

Перечень населённых пунктов Хрещатовского сельского поселения

| № п/п | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей/чел. на 01.01.2017г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Хрещатовское сельское поселение- всего в границах поселения | 1897 |
| 1 | с. Хрещатое | 602 |
| 2 | с. Лесково | 595 |
| 3 | с. Переволочное | 377 |
| 4 | с. Четвериково | 226 |
| 5 | х. Журавлево | 29 |
| 6 | х. Грушевое | 37 |
| 7 | х. Яроватое | 31 |

Границы Хрещатовского сельского поселения установлены Законом Воронежской области от 15.10.04 г. № 63-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения», в его состав входят семь населённых пунктов: село Хрещатое, село Лесково, село Переволочное, село Четвериково, хутор Журавлево, хутор Грушевое, хутор Яроватое.  Административным центром является село Хрещатое.

Общая численность населения в границах Хрещатовского сельского поселения по данным на 01.01.2017 г. составила 1897человека.

Территорию Хрещатовского сельского поселения можно условно поделить на две части: западную и восточную. В западной части поселения расселена основная часть населения – 1642 человека. Здесь находится административный центр сельского поселения – с. Хрещатое, и с. Лесково, с. Переволочное, также х. Грушевое и х. Яроватое. Три села связаны автодорогой областного значения. В западной части поселения расположены с. Четвериково (расстояние от населённого пункта до центра сельского поселения - 30 км) и х. Журавлево (расстояние от населённого пункта до центра сельского поселения - 32 км) - от остальных населённых пунктов сельского поселения, связанные с центром поселения рядом дорог местного значения.

  - Демографическое развитие сельского поселения

Общая численность населения Хрещатовского сельского поселения Калачеевского на 01.01.2017 г. составляет 1897 человек.

В соответствии с Генеральным планом Хрещатовского сельского поселения Калачеевского прогнозная расчётная численность населения составит на расчётный срок (2025 г.) – около 2000 человек.

В поселении  одноэтажные деревянные,  кирпичные и блочные строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Хрещатовского сельского поселения характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития Хрещатовского сельского поселения

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2001 | 1934 | 1897 |
| Число родившихся, человек | 8 | 10 | 13 |
| Число умерших, человек | 49 | 33 | 35 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -41 | -23 | -22 |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 252 | 188 | 175 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 900 | 930 | 918 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 849 | 816 | 804 |

На сегодняшний день ситуация с возрастной структурой населения Хрещатовского сельского поселения Калачеевского остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

2.3. Гидрографические данные

Гидрографическая сеть Хрещатовского сельского поселения представлена  рекой Меловатка, ручьями, прудами. На территории поселения - 45 прудов.

Питание реки снеговое, на долю которого приходится до 60-95 % годового стока.

Территория поселения располагается в пределах Донецко-Донского артезианского бассейна. Подземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах. Территория относится к среднеобеспеченной ресурсами пресных подземных вод.

При хозяйственно-питьевом водоснабжении населения и техническом водоснабжении сельскохозяйственных предприятий используются подземные воды. Они эксплуатируются отдельными буровыми скважинами, колодцами.

Грунтовые воды на слаборасчлененных водораздельных пространствах залегают на глубину 3-5 м, нередко поднимаясь до 1-3 м на менее дренированных участках. Амплитуда колебаний уровня грунтовых вод по сезонам года составляет от 1 до 2,5-3,5 м в зависимости от количества и характера распространения осадков. В оврагах, расположенных вдоль речных долин, грунтовые воды опускаются на глубину 7-9 м и более.

Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

2.4. Климатические условия

Территория Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района расположена в  степной почвенно-климатической зоне.

Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный. Средняя температура января –10,0-10,5С, июля +20,0-20,5С.  От зимы к лету температура повышается постепенно, но иногда наблюдаются резкие колебания. Продолжительность теплого периода года, с температурой выше +5С, от 189 до 196 дней, сумма температур воздуха за период с температурой выше +10С  равна 2600-2800С, сумма осадков за этот период –230-270 мм, продолжительность безморозного периода - 140-150 дней. Среднее значение абсолютных максимумов температуры достигает +36С и минимумов-30С.

Устойчивое прогревание воздуха выше 5°C и 10°C – 7-24 апреля.

Снежный покров появляется в середине ноября. Устойчивый снежный покров в среднем образуется в начале декабря и лежит около 4 месяцев. Разрушение снежного покрова начинается в конце марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 120 дней.

Преобладающее направление ветров: западное.

Наименее устойчивый элемент климата – осадки. В среднем за год выпадает 350-400 мм. Большая часть осадков выпадает в летнее время. Около 70 % осадков выпадает в виде дождя, остальные, в виде снега. Коэффициент увлажненности за вегетационный период – 1,0.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, сильные ливни с градом и шквалистым ветром, гололёд.

2.5. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения

На территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются  следующие организации: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», ПАО «ТНС энерго Воронеж», филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» , Специализированной организации, занимающейся сбором и вывозом мусора на территории Хрещатовского сельского поселения нет. Сбор и вывоз мусора осуществляется на добровольной основе.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 57,9 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | - |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | - |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | - |
| Управление ТСЖ | -//- | - |
| Непосредственное управление | -//- | - |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | - |
| Теплоснабжение |  |  |
| Отсутствует |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Протяженность сетей | км | 46,3 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 46,3 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 4 |
| Газификация |  |  |
| Протяженность сетей |  | 67,2 |
| Количество газифицированных жилых домов | ед. | 692 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| на добровольной основе |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 12 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 7 |

2.6. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в Хрещатовском сельском поселении централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор имеет индивидуальное отопление от котлов работающих на газообразном топливе. Теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенных котельных, работающих на природном газе и угле.

2.7. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

В качестве источников водоснабжения Хрещатовского сельского поселения используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

Водоснабжение селитебной зоны и производной зоны осуществляется в селе Хрещатое из трех артскважин (таблица 18,19). Производительность водозаборных сооружений- 6м³/час. Для обслуживания населения питьевой водой  по всем улицам проложен водопровод.

Водоснабжение селитебной зоны и производной зоны осуществляется в селе Лесково из трех артскважин, проложен водопровод по улицам Первомайская, Мичурина, ХХ Парсъезда (часть), Гагарина, Садовая.

Водоснабжение селитебной зоны осуществляется в селе Переволочное из одной артскважины, проложен водопровод по улицам Тельмана, Октябрьская, Калинина, Первомайская, Чапаева, Шевченко, Ленина.

Водоснабжение селитебной зоны и производной зоны осуществляется в селе Четвериково из трех артскважин, проложен водопровод по всем улицам.

Водоснабжение хуторов Журавлево, Грушевое и Яроватое осуществляется через шахтные колодцы и индивидуальные колодцы.

В связи с тем, что степень обеспеченности населения централизованным водоснабжением невысокая - до 50%  и существующие водопроводные сети, функционирующие с 1982 года, имеют высокий износ – 60-80%, рекомендуются работы по прокладке и ремонту водопроводных сетей.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения, выявлено:

-  в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 70 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения Хрещатовского сельского поселения:

- требуется  ремонт водопроводных сетей;

- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на пожаротушение.

2.8. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

По территории Хрещатовского сельского поселения проходит, пересекая его северную часть магистральный газопровод «Средняя Азия-Центр 4-2», «Средняя Азия-Центр 4-1», «Средняя Азия-Центр- 3»;  газопровод высокого давления (отвод от АГРС, с. Лесково), который поставляет природный газ с газораздаточной станции на обменные пункты; газопровод среднего давления; газопровод низкого давления.

В Хрещатовском сельском поселении газифицированы села: Хрещатое, Лесково, Четвериково, х.Грушовое  выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам с подключением домовладений.  Индивидуальные домовладения отапливаются природным газом.

На территории сельского поселения размещены АГРС (с. Лесково), 8 ГРПШ, 6 ШРП. (см. таблицу 20).

Мероприятия по газоснабжению:

При въезде в  село Хрещатое, с северо-восточной стороны автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка»-Переволочное, размещена АЗС, на расстоянии 170 м от жилой застройки.

Севернее села Лесково, размещена АГРС  на расстоянии 1050 м от жилой застройки.

Действующие объекты размещены с учетом соблюдения санитарно-защитных зон.

Генпланом рекомендуется на перспективу провести работы по газоснабжению хуторов Журавлево и Яроватое.

2.9. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период  организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Организация сбора и вывоза ТБО осуществляется самовывозом. Собранные отходы вывозятся  на полигон временного хранения отходов расположенный на территории Хрещатовского сельского поселения.

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие, учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

2.10. Анализ текущего состояния системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующей очистки сточных вод в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах. Сточные воды из выгребных ям откачиваются специализированным автотранспортом с последующим выбросом стоков на рельеф.

2.11.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

На территории сельсовета проходят следующие линии электропередач:

- ВЛ- 10 кВ;

- ВЛ- 35 кВ «Новая Меловатка-Семеновка»;

- ВЛ- 110 кВ «Калач1-Верхний Мамон».

Электроснабжение Хрещатовского сельского поселения осуществляется от ПС «Н.Меловатка»- 110/35/10 кВ, ПС «Семеновка» 110/35/10 кВ через 47 понижающих трансформаторных подстанций закрытого типа на напряжении 10/4кв (таблица 15), которые обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры сельского поселения. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения Хрещатовского  сельского поселения:

- реконструкция существующих сетей наружного освещения;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

- Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса

на коммунальные ресурсы.

3.1. Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а также территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать снижение численности населения на территории муниципального образования.

Для расчета численности населения сельского поселения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Базовый прогноз численности предполагает сохранение рождаемости на уровне 5,5-6,0 ‰  в год; уровень смертности – 27,0-30,0 ‰   в год, миграционное движение населения на среднегодовом уровне 25-30 ‰.

Исходя из принятого концептуального подхода, численность населения поселения к концу расчетного срока составит 1550 – 1600 человек.

Возрастная структура населения будет выражена следующими параметрами:

Таблица 5

| Показатели | По состоянию на 2017 год | Прогноз на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста, чел/% | 175/9 | 237/12,2 |
| В трудоспособном возрасте, чел/% | 918/48,4 | 1003/52,9 |
| Старше трудоспособного возраста, чел/% | 804/42,6 | 760/34,9 |
| Итого: | 1897/100 | 2000/100 |

Резервами стабилизации и выправления демографической ситуации являются восстановление и развитие АПК, что позволит сократить отток населения молодых возрастов и трудоспособного и, возможно, потребуется привлечение трудоспособного населения из других поселений и областей, сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально-значимых заболеваний и внешних причин; повышения уровня рождаемости; укрепление репродуктивного здоровья населения; сокращение уровня младенческой смертности.

  - Жилищное строительство

Объемы перспективного жилищного строительства определены с учетом оптимального использования территории и необходимостью обеспечения каждой семьи домом с приусадебным участком. Размер выделяемого приусадебного участка — 0,15 га.

Объем нового жилищного строительства предполагается 16,0 тыс. м², в том числе:

- замена ветхого и аварийного фонда – 6,0 тыс. м²;

- новое строительство – 10,0 тыс. м² общей площади.

Территория, необходимая для нового жилищного строительства составит 15,0 га.

Средняя жилищная обеспеченность к концу расчетного срока составит 40,0 м² общей площади на человека.

Таблица 6

Объем нового жилищного строительства

| Хрещатовское сельское поселение | Существующий жилищный фонд – всего, тыс. м2 общ. пл. | Убыль жилищного фонда |  | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 | Новое строительство, тыс. м2 | Жилищный фонд к концу расчетного срока, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по амортизации | не используется |  |  |  |
|  | 57,9 | 0,9 | 1,4 | 57 | 0 | 57 |

  - Развитие и размещение 
учреждений и предприятий обслуживания населения

- Население Хрещатовского сельского поселения полностью обслуживается объектами соцкультбыта сел: Хрещатое, Лесково, Переволочное, Четвериково; на их территории функционируют 2 детских сада, 2 школы, 1 амбулатория,  3 ФАПа, 4 почты, 1 сбербанк, 4 Дома культуры, 3 библиотеки, 3 мини-рынка, 6 магазинов (общая торговая площадь-450 м²). На хуторах, где отсутствует стационарная торговая сеть, организована торговля социально-значимыми товарами, согласно графику.

- Современная обеспеченность по основным видам объектов социально-культурно-бытового обслуживания с учётом радиусов доступности соответствует нормативной потребности.

- Мероприятия по расширению сети образовательных учреждений:

- ● строительство котельной Хрещатовской СОШ;

- ●. реконструкция здания школы в селе Лесково (в соответствии со Схемой

территориального планирования Калачеевского района).

- Генпланом намечено выделение площадок под мусорные контейнеры у зданий магазинов, в селитебной зоне (по улицам).

- В соответствии с Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" и региональной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области», на территории Хрещатовского сельского поселения имеются условия для массовых занятий физкультурой и спортом разных возрастных категорий.  На территории населенных пунктов размещены спортивные объекты:

- - с. Хрещатое- спортплощадка, спортивный зал (школа);

- - с. Лесково- 2 спортплощадки, спортивный зал (школа);

- - с. Переволочное- 2 спортплощадки;

  - Объекты и сооружения 
инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Хрещатовского сельского поселения.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СниП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1].

Для водоснабжения предлагается:

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей.

-расширение централизованной сети, прокладка магистральных сетей.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Сведения о суточной потребности воды питьевого качества по населенным пунктам сельского поселения  представлены в таблице.

В 2016 году завершена разработка проекта «Артскважина и водопровод по улицам села  Лесково, Калачеевского муниципального района Воронежской области,  протяжённость водопровода 15 км, с двумя водозаборными скважинами с производительностью 16 м.куб в час. и проекта «Артскважина и водопровод по улицам села  Лесково, Калачеевского муниципального района Воронежской области,  протяжённость водопровода 15 км, с двумя водозаборными скважинами с производительностью 16 м.куб в час.

Водоотведение

Централизованная канализация в Хрещатовского сельском поселении отсутствует.

Все объекты соцкультбыта,  торговли, кварталы малоэтажной застройки канализованы на местные выгреба. Строительство очистных сооружений генеральным планом Андреевского сельского поселения не предусмотрено

Так как на территории поселения на полив население использует воду из частных колодцев, суммарное водоотведение равно числу суммарного водопотребления.

Теплоснабжение

В населённых пунктах сельского поселения основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение от котлов работающих на газообразном топливе.

Анализ современного состояния теплопотребления поселения выявил основные направления развития систем  теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения, как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и

топлива;

- применение для строящихся тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана);

- использование для объектов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки-теплогенераторов, работающих на газовом топливе.

Газоснабжение

Газоснабжение Хрещатовского сельского поселения  на перспективу намечается  природным газом.

Природный газ будет поступать потребителям Хрещатовского сельского поселения, как и в настоящее время, от АГРС по существующему межпоселковому газопроводу.

Использование природного газа  предусматривается потребителями  жилищно-коммунального сектора, котельными для отопления объектов соцкультбыта. Расходы природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения представлены в таблице, на отопление жилой застройки в таблице, вентиляцию и горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта)  в таблице, общий расход природного газа - в  таблице.

Газоснабжение потребителей сельского поселения на весь проектный срок будет осуществляться от существующих газовых сетей, а  также новых газовых сетей высокого, среднего и низкого давления и новых ШРП, расположенных в пределах территории поселения.

Таблица 10

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. |  | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | Расчет-ный срок 2025 г. | 2017 г. | Расчет-ный срок 2025 г. | 2017 г. | Расчет-ный срок 2025 г. |
| 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Хрещатовское сельское поселение | 1897 | 2000 | 242,000 | 250,000 | 0,462 | 0,480 |
|  | Итого: | 1897 | 2000 | 242,000 | 250,000 | 0,462 | 0,480 |

Расход природного газа  на отопление жилой застройки

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. |  | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | Расчет-ный срок 2025 г. | 2017 г. | Расчет-ный срок 2025 г. | 2017 г. | Расчет-ный срок 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Хрещатовское сельское поселение | 1,897 | 2,000 | 1055,500 | 1288,000 | 2,490 | 3,050 |
|  | Итого: | 1,897 | 2,000 | 1055,500 | 1288,000 | 2,490 | 3,050 |

Расход природного газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта)

| № п/п | Наименование поселения | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2017г. | Расчетный срок 2025г. | 1 очередь стр-ва 2017г. | Расчетный срок 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хрещатовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий расход природного газа  по поселению

| № п/п | Виды потребителей | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | Расчетный срок 2025г. | 2017г. | Расчетный срок 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 242,000 | 250,000 | 0,462 | 0,480 |
| 2 | Отопление индивидуаль-ного жилого фонда | 1055,500 | 1288,000 | 2,490 | 3,050 |
|  | Итого | 1297,500 | 1538,000 | 2,952 | 3,530 |

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Хрещатовского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Воронежэнерго» через подстанцию ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка и подстанцию ВЛ-10-5 пс Семеновка

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжении 10 кВ осуществляется через 47 трансформаторных пунктов (ТП, КТП) с потребляемой мощностью 2173 кВА.

Загрузка трансформаторов, установленных на этих подстанциях, составляет 60-90%. Часть существующих ТП-10/0,4 кВ имеют значительный износ электрического оборудования и требуют его реконструкции.

Существующие сети 10 кВ выполнены воздушными по железобетонным опорам. Часть воздушных линий 10 кВ и 6 кВ нуждаются в реконструкции. Протяженность электрических сетей составляет 63,52 км.

Генеральным планом Хрещатовского сельского поселения рекомендовано для обеспечения надежного электроснабжения потребителей поселения провести  реконструкцию сетей 10; 0,4 кВ и подстанций 10/0,4 кВ.

| п/п | №№ подстанции | Мощность подстанции | Загруженность % | ВЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КТП-300 | 2х250 | 40-60 | ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка |
| 2 | КТП-301 | 25 | 40-60 | ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка |
| 3 | КТП-303 | 250 | 40-60 | ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка |
| 4 | КТП-304 | 2х250 | 40-60 | ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка |
| 5 | КТП-311 | 250 | 40-60 | ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка |
| 6 | КТП-312 | 160 | 40-60 | ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка |
| 7 | КТП-313 | 63 | 40-60 | ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка |
| 8 | КТП-315 | 160 | 40-60 | ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка |
| 9 | КТП-316 | 400 | 40-60 | ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка |
| 10 | КТП-319 | 250 | 40-60 | ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка |
| 11 | КТП-344 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-3 пс Н. Меловатка |
| 12 | КТП-400 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 13 | КТП-404 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 14 | КТП-405 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 15 | КТП-406 | 250 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 16 | КТП-407 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 17 | КТП-408 | 60 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 18 | КТП-409 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 19 | КТП-410 | 63 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 20 | КТП-411 | 63 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 21 | КТП-412 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 22 | КТП-413 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 23 | КТП-415 | 160 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 24 | КТП-416 | 160 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 25 | КТП-417 | 160 | 40-60 | ВЛ-10-4 пс Н. Меловатка |
| 26 | КТП-506 | 100 | 40-60 | #### ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 27 | КТП-507 | 400 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 28 | КТП-508 | 40 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 29 | КТП-509 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 30 | КТП-510 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 31 | КТП-517 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 32 | КТП-520 | 60 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 33 | КТП-521 | 40 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 34 | КТП-522 | 63 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 35 | КТП-523 | 250 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 36 | КТП-525 | 40 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 37 | КТП-529 | 160 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 38 | КТП-530 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 39 | КТП-533 | 400 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 40 | КТП-534 | 63 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 41 | КТП-535 | 160 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 42 | КТП-536 | 63 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 43 | КТП-537 | 25 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 44 | КТП-538 | 250 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 45 | КТП-539 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 46 | КТП-542 | 40 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |
| 47 | КТП-543 | 100 | 40-60 | ВЛ-10-5 пс Семеновка |

Связь

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Обеспеченность связью (емк. АТС, ск. номеров) | Перспективное развитие связи | Радиофикация с/администра ции | Перспектива развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Хрещатое | ##### АТС -цифровая ТОС-ЭЛКОС ##### Емкость-240/абонентов-233 Таксофон-1 Доступна связь: Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2 | - | есть | - |
| 2 | с. Лесково | ##### АТС- АТСК аналоговая 50/200, ##### абонентов-200 Таксофон-1 Доступна связь: Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2 | Замена аналоговой АТС на электронную до 2012 г. | есть | - |
| 3 | с. Переволочное | ##### АТС- АТСК аналоговая 50/200, ##### емкость-200, абонентов-150 Таксофон-1 Доступна связь: Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2 | Замена аналоговой АТС на электронную до 2012 г. | - | - |
| 4 | с. Четвериково | ##### АТС аналоговая АЛСиТЭК, емкость-50, абонентов-40 Таксофон-1 Доступна связь: Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2 | - | - | - |
| 5 | х. Журавлево | ##### АТС-нет Таксофон-1 Доступна связь: Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2 | - | - | - |
| 6 | х. Грушевое | ##### АТС-нет Таксофон-1 Доступна связь: Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2 | - | - | - |
| 7 | х. Яроватое | ##### АТС-нет Таксофон-1 Доступна связь: Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2 | - | - | - |

Выход на междугородние линии связи осуществляется по ВОЛС и РРЛ на АМТС г.Воронежа.

Кроме сельских стационарных АТС работают операторы сотовой связи.

Сбор и вывоз мусора

Свалка твердых бытовых отходов на территории Хрещатовского сельского поселения отсутствует. Сбор бытовых отходов частично организован, жители самостоятельно вывозят на свалку ТБО расположенную на территории Хрещатовского сельского поселения. Органические отходы перерабатываются жителями на своих участках в компостных ямах, и используются в качестве удобрений. Площадки для сбора мусора также отсутствуют.

В соответствии с генеральным планом Хрещатовского сельского поселения:

- Требуется разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения.

- Необходимо организовать работу коммунальных служб и выделить площадку для сбора и временного хранения ТБО в с. Хрещатое, с. Лесково и с. Переволочное.

Таблица 11

Объем накопления бытовых отходов от населения на расчетный срок.

| Хрещатовское сельское поселение | Планируемое население, чел | Прогнозная норма накопления ТБО, м3/год | Объемы образования ТБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: по сельскому поселению | 2000 | 2,99 | 5980 |

Объем накопления бытовых отходов от объектов социальной инфраструктуры на расчетный срок (2028 год) составит 5980 м3/в год.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Основные цели и задачи программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на перспективный период являются:

•	обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по  электро-, газо-, водоснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

•	приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

•	повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

5.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

6.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

7.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

8.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

9.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

10.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам, финансированию и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории сельского поселения.

Перспективы социально-экономического развития Хрещатовского сельского поселения на период до 2025 года отражены в таблице

Таблица 12

# Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория поселения– всего, | Тыс.га | 17,03 | 17,03 |
| 1.1 | Территория населенных пунктов– всего, | га | 1,37 | 1,37 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 15,637 | 15,637 |
| 1.3. | Площадь земель лесного фонда | -//- | 0,139 | 0,139 |
| 1.4. | Площадь земель водного фонда | -//- | - | - |
| 1.5. | Площадь земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | - | 0,023 |
| 1.6. | Земли запаса | га | - | - |
| 1.7. | Изменение территории населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения– всего, | га | - | - |
| 2. | Население – всего, | чел. | 1897 | 2000 |
| 2.1. | Возрастная структура населения: | чел./% | 1897/100,0 | 2000/100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | -//- | 175/9 | 237/12,2 |
|  | в трудоспособном возрасте | -//- | 918/48,4 | 1003/52,9 |
|  | старше трудоспособного возраста | -//- | 804/42,6 | 760/34,9 |
| 3. | Жилищный фонд – всего, | т. м2 общ. пл. | 57,9 | 57,0 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | т. м2 общ. пл. | - | 0,9 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -//- | - | 57 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство – всего, | -//- | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1-2 этажная усадебная застройка | т.м2общ.пл. | - | - |
| 3.4. | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 30,05 | 29,8 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 15,4 | - |
|  | канализацией | % | - | - |
|  | природным газом | % | 34,2 | - |
|  | централизованным отоплением | % | - | - |
|  | горячим водоснабжением | % | - | - |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего, | мест | 25 | 50 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего, | мест | 113 | 150 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения – всего, | пос./см. | 58 | 58 |
| 4.4. | Предприятия торговли – всего, | м2 торг. пл. | 238 | 468 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего, | пос.мест | 32 | 62 |
|  | на 1000 человек | -//- | 20 | 40 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания – всего, | раб.мест | - | 6 |
|  | на 1000 человек | -//- | - | 4 |
| 4.7. | Учреждения культуры – всего, | мест | 250 | 250 |
|  | на 1000 человек | -//- | 162 | 161 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | спортивный зал – всего, | м2 | - | 300 |
|  | на 1000 человек | -//- | - | 193 |
|  | плавательный бассейн– всего, | м2 | - | 200 |
|  | на 1000 человек | -//- | - | 129 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог – всего | км. |  |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура. |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление – всего, | л/сут. на чел. | 75 | 470 |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | 88,35 | 728,5 |
| 6.2. | Водоотведение. | л/сут. на чел. | - | 380 |
| 6.2.1 | Суммарный расход сточных вод | м3/сут. | - | 589,0 |
| 6.3. | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | МВт | 0,7545 | 7,640 |
| 6.4. | Теплоснабжение. |  |  |  |
|  | расход тепла | МВт | 18900 | 11065 |
| 6.5. | Газоснабжение. |  |  |  |
|  | годовой расход газа | млн.нм3/год. | - | 3,930 |

4.2.Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах федерального значения, объектов

регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Воронежской области  размещение на территории Хрещатовского сельского поселения объектов федерального и регионального значения не предусмотрено.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий предусмотренных программой

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2017 по 2025 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

Для анализа фактических и плановых расходов необходимо разработать инвестиционные проекты и утвердить инвестиционные программы.

Таблица 13

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения

Хрещатовского сельского поселения

| № | Мероприятие | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2025 годы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина и водопровод по улицам села Лесково | тыс.руб. | - | - | 53113 | - | - | 53113 |
| 2 | Артскважина и водопровод по улицам села Переволочное | тыс. руб. | - | - | 42924 | - | - | 42924 |
| Итого |  | тыс.руб. | - | - | 96037 |  |  | 96037 |

- Обосновывающие материалы.

# 6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

### Демографический потенциал.

На территории Хрещатовского сельского поселения наблюдается сложная  демографическая ситуация. Динамика населения последних лет характеризуется изменениями в сторону снижения численности населения. Динамика естественного движения населения характеризуется минусовыми показателями. Возрастная структура населения относится к регрессивному типу.

Вместе с этим увеличивается  миграционный  процесс  сезонно-проживающего населения, начиная с весны по осень увеличивается численность населения в основном  за счет  населения пенсионного возраста, постоянно-проживающего в городе. Данная категория населения не участвует в создании экономической базы поселения,  при  этом значительно увеличивает  нагрузку  на инженерно-транспортную и коммунальную инфраструктуру сельского поселения.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2025 года.

### Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения.

С учетом  прогнозируемой  отрицательной  динамики  численности  населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Хрещатовского  сельском поселении в перспективе до 2025 года.

В населенных  пунктах с. Лесково и Переволочное необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Для дальнейшего развития Хрещатовского сельского поселения и водоснабжения в том числе, необходимо:

- активнее развивать строительство новых систем водоснабжения, как на территориях населенных пунктов с уже построенными системами, так и в населенных пунктах, не охваченных централизованным водоснабжением.

На расчетный срок предусматривается:

- Доведение до 100% охвата населения Хрещатовского сельского поселения централизованным водоснабжением.

Анализ  динамики  услуг  водоснабжения  показал,  что  к  2025  году  общий объем потребления воды уменьшиться, так как в перспективе ожидается уменьшение  числа потребителей. Так, к 2025 году убыль потребления, по прогнозным показателям, составит 9 %.

### Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления природного газа до 2025 года не планируется.

Потребление  газа  по  Хрещатовского сельскому поселению представлено в таблице.

Таблица 14

| Наименование поселения | 2017 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3/год | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3/год |
| Хрещатовского сельское поселение | 1897 | 0,171 | 2000 | 5,254 |

### Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления электроэнергии до 2025 года не планируется.

Потребление электроэнергии по Хрещатовскогоу сельскому поселению представлено в таблице.

Таблица15.

| Наименование муниципального образования | 1 очередь |  | Расчетный срок (2025 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт |
| Хрещатовского сельское поселение | 0,43 | 0,7545 | 0,52 | 0,7640 |

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в генеральный план

сельского поселения.

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  Хрещатовского сельского поселения  в перспективе до  2025  года. Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры рассчитаны в первую очередь на основе прогноза динамики численности населения.

Для расчета численности населения Хрещатовского сельского поселения  на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 359/ ГС.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Характеристикой  надежности  водопроводных  сетей  Хрещатовского сельского поселения  служит  показатель степени износа, который  составляет 70%. На перспективу до 2028 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.

Таблица 16.  Целевые показатели в системе водоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 0 |

Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  состоянии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2025 году уровня потерь и неучтенных расходов воды.

### Газоснабжение.

Целевым  показателем  в  системе  газоснабжения  на  долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда. На сегодняшний день доля газифицированного жилищного фонда в с. Хрещатовского сельского поселения составляет – 49 %. Указанный показатель в перспективе не будет доведен до 100 %, в связи с тем, что газификация хуторов с малочисленным населением не планируется.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

6.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

Значительный физический износ трубопроводов и запорной арматуры, установленной на водопроводных сетях, приводит к постоянным порывам, потерям воды при транспортировке, перерывам в водоснабжении у потребителей, материальным затратам на устранение аварий.

Общее состояние системы водоснабжения в связи с длительными сроками эксплуатации и высоким уровнем износа большей части сооружений и трубопроводов неудовлетворительное. Замена аварийных участков остро необходима, т.к. помимо затрат, связанных с потерями воды и устранением аварий, нарушается водоснабжение населения, объектов соцкультбыта.

В Хрещатовского сельском поселении дома не оснащены приборами учета расхода воды, что является нарушением федерального закона 261-ФЗ от. 23.11.2009. Поэтому программой развития системы водоснабжения предусматривается установка приборов учета воды.

### Водоотведение

В настоящее время в Хрещатовского  сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

### Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Сбор и транспортировка бытовых отходов частично организован, жители самостоятельно вывозят на свалку ТБО расположенную на территории Хрещатовского сельского поселения. Проблемы в области сбора и транспортировки отходов: отсутствие достаточного количества контейнеров и оборудованных площадок для сбора мусора; отсутствие специализированной техники для вывоза мусора.

### Электроснабжение.

Электроснабжение на территории сельского поселения обеспечивает Калачеевский РЭС филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго». На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения: износ сетей и оборудования.

### Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Калаче. Проблемы в области газоснабжения:

отсутствие газопровода на некоторых отдаленных улицах хуторов Яроваое и Журавлёво

Теплоснабжение

Тепловые сети в населенных пунктах Хрещатовского  сельского поселения отсутствуют.

6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы носит социальный характер.

Водоснабжение

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей сел Лесково т Переволочное водой питьевого качества. Источник водоснабжения – подземные грунтовые воды.

На  расчетный срок предусмотрено устройство индивидуального водопровода для каждого потребителя.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84*.

Для водоснабжения предлагается:

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей.

- расширение централизованной сети.

Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды пожаротушения.

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 5 СНиПа 2.04.02-84* и СНиПом 2.0401-85*.

В качестве водоисточника используется водозабор, представленный эксплуатационными скважинами.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

- для одноэтажной застройки – 10 м;

- для двухэтажной застройки – 14 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Проектные предложения будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения Хрещатовского сельского поселения.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

-  надежность водоснабжения;

-  экологическую безопасность села;

- 100% соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин;

-  сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Теплоснабжение

Основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 50 м2 на человека, годовая потребность в тепле возрастет. Строительство новых централизованных источников тепла в Хрещатовского сельском поселении не планируется. Организация обеспечения населенных пунктов теплом будет развиваться, и совершенствоваться на основе локальных газовых котельных и индивидуальных систем теплоснабжения.

Данные по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту не предоставлены.

# 7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

# целевых показателей

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

в области водоснабжения .

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению Хрещатовского сельского поселения на общую сумму  96037,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

Мероприятия развития инфраструктуры водоснабжения сельского поселения приведены в приложении 1.

Для реализации инвестиционных проектов по водоснабжению рекомендуется принять участие в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области».

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения определяется тем, что:

- задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития страны, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.

- необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

- проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

в области электроснабжения.

Инвестиционные проекты отсутствуют. На основании разработанных документов необходимо разработать соответствующие инвестиционные проекты и инвестиционные программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Реализация указанных проектов в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

в области газоснабжения.

Инвестиционные проекты отсутствуют. На основании разработанных документов необходимо разработать соответствующие инвестиционные проекты и инвестиционные программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Реализация указанных проектов в сфере газоснабжения позволит:

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

### в области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов

Инвестиционные проекты отсутствуют. На основании разработанных документов необходимо разработать соответствующие инвестиционные проекты и инвестиционные программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

- Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- - улучшить экологическое состояние территории Хрещатовского сельского поселения.

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хрещатовского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы комплексного развития, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и платы за подключение к системам водоснабжения.

  - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные

услуги на соответствие критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, электроснабжение, вывоз ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Хрещатовского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы до 2025 г. произведен в ценах отчетного периода на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальных услуг. Анализ платежеспособной возможности населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

– Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

– Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы».

– Постановление Правительства РФ от 21.02.2013 N 146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы».

– Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ».

Анализ платежеспособности населения основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения. Расчет платежеспособной возможности населения базируется на следующих показателях:

– среднедушевой доход населения;

– фактическая (установленная) величина платежей граждан за ЖКУ для населения в расчете на 1 м2 общей площади;

– федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в Новосибирской области;

– региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади в муниципальных образованиях.

Нормативная (расчетная) и фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно утвержденным и прогнозируемым ценам (тарифам) на жилищно- коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.

При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

– Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;

– Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг.;

– Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2015 г.), утв. Минэкономразвития Росси от 24.08.2012.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляющие в тарифе (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы.

Реализация проектов Программы приведет к тому, что тарифы на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) составят (к 2028 г., прогнозная оценка):

– электрическая энергия – 10,30 руб./кВт∙ч, темп роста 2025/2017 гг. – 347,85%;

– холодное водоснабжение – 76,05 руб./м3 , темп роста 2025/2017 гг. – 291,07%;

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Оказание мер социальной поддержки, в том числе отдельным категориям граждан, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не планируется.

8. Управление программой. Механизм реализации и контроля

за ходом реализации.

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы осуществляется администрацией сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне администрации поселения осуществляется:

•	проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

•	реализация Программы на территории поселения;

•	проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

•	сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

•	мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

•	обеспечение взаимодействия администрации Хрещатовского сельского поселения с администрацией Калачеевского муниципального района, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

•	подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

•	проведение администрацией Хрещатовского сельского поселения в пределах своих полномочий ежегодного мониторинга   о ходе выполнения программных мероприятий.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории сельского поселения осуществляет глава администрации сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения и перечень мероприятий по модернизации системы ТБО приведен в приложении 1.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 –ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05. 2011 №204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 2071-р «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», проект Программы выполнен на основании ранее разработанного генерального плана Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Подготовка проекта Программы осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации    от 14 июня 2013г. № 502, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения утверждается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Артскважина и водопровод по улицам села Лесково | областной бюджет и местный бюджет |  |  | 53113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Артскважина и водопровод по улицам села Переволочное | областной бюджет и местный бюджет |  |  | 42924 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах (20 шт.) | местный бюджет |  |  |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |
| 4.2. | Оборудование контейнерных площадок (20 шт.) | местный бюджет |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |